# 附表C.2 风轮系统技术参数

| 编号 | 项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮毂 | 轮毂 | 轮毂 | 轮毂 | 轮毂 |
| 1 | 轮毂材料 | QT400-18AL |  |  |
| 2 | 轮毂本体重量 | 60±3% | t | 轮毂铸件 |
| 叶片 | 叶片 | 叶片 | 叶片 | 叶片 |
| 1 | 叶片材料 | CFRP+GFRP |  | 全玻、双碳梁、单碳梁 |
| 2 | 主梁碳纤维体积百分比 | [待人工补充：主梁碳纤维体积百分比] |  | 如采用碳纤维叶片，则填写此行，否则无需填写 |
| 3 | 叶片长度 | 108 | m |  |
| 4 | 单支叶片重量 | 35.5±5% | t | 不含叶根法兰、叶根螺栓、导雨罩 |
| 5 | 最大弦长 | 5200max/200min | mm |  |
| 6 | 叶根节圆直径 | [待人工补充：叶根节圆直径] |  | 螺栓孔中心节圆直径 |
| 7 | 叶根螺栓孔数 | [待人工补充：叶根螺栓孔数] |  |  |
| 8 | 叶根螺栓规格 | [待人工补充：叶根螺栓规格] |  |  |
| 9 | 叶根螺栓强度等级 | [待人工补充：叶根螺栓强度等级] |  |  |
| 10 | 预制叶根瓦（是/否） | [待人工补充：预制叶根瓦（是/否）] |  |  |
| 11 | 预制后缘梁（是/否） | [待人工补充：预制后缘梁（是/否）] |  |  |
| 12 | 预埋/打孔成型工艺 | [待人工补充：预埋/打孔成型工艺] |  |  |
| 13 | 主梁区域腹板形式单/双 | [待人工补充：主梁区域腹板形式单/双] |  |  |
| 14 | 叶尖是否完成了疲劳测试覆盖 | [待人工补充：叶尖是否完成了疲劳测试覆盖] |  |  |
| 15 | 响应叶片防雷导线应采用铜导线要求 | [待人工补充：响应叶片防雷导线应采用铜导线要求] |  | 响应/不响应 |
| 16 | 防雷导线金属截面积 | [待人工补充：防雷导线金属截面积] |  |  |
| 17 | 叶片前缘防腐形式 | 前缘保护胶衣，干膜厚度不低于300μm |  |  |
| 变桨轴承 | 变桨轴承 | 变桨轴承 | 变桨轴承 | 变桨轴承 |
| 1 | 变桨轴承形式 | [待人工补充：变桨轴承形式] |  | 双列球轴承、三排柱等 |
| 2 | 变桨轴承套圈材质 | 合金结构钢 |  |  |
| 3 | 保持架材质 | 高强度聚甲醛 |  |  |
| 4 | 空载和启动摩擦力矩 | [待人工补充：空载和启动摩擦力矩] |  |  |
| 5 | 加工后滚道淬硬层深度 | [待人工补充：加工后滚道淬硬层深度] |  |  |
| 6 | 变桨轴承重量 | [待人工补充：变桨轴承重量] |  |  |
| 7 | 防腐等级 | C3（陆上） |  |  |
| 变桨驱动与控制系统 | 变桨驱动与控制系统 | 变桨驱动与控制系统 | 变桨驱动与控制系统 | 变桨驱动与控制系统 |
| 1 | 变桨系统型式 | 电变桨 |  |  |
| 2 | 最大变桨速率 | 最大5 | °/s |  |
| 3 | 变桨电机额定功率 | [待人工补充：变桨电机额定功率] |  |  |
| 4 | 变桨电机额定扭矩 | [待人工补充：变桨电机额定扭矩] |  |  |
| 5 | 变桨电机最大扭矩 | [待人工补充：变桨电机最大扭矩] |  |  |
| 6 | 变桨电机制动扭矩 | [待人工补充：变桨电机制动扭矩] |  |  |
| 7 | 变桨减速机输出额定扭矩 | [待人工补充：变桨减速机输出额定扭矩] |  |  |
| 8 | 变桨减速机最大驱动扭矩 | [待人工补充：变桨减速机最大驱动扭矩] |  |  |
| 9 | 变桨减速机制动扭矩 | [待人工补充：变桨减速机制动扭矩] |  |  |
| 10 | 变桨后备电源形式 | 超级电容 |  | 超级电容、蓄电池等 |