# 附表C.3 机械传动部件技术参数

| 编号 | 项目 | 项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动结构形式 | 传动结构形式 | 传动结构形式 | [待人工补充：传动结构形式] |  |  |
| 主机座 | 主机座 | 主机座 | 主机座 | 主机座 | 主机座 |
| 1 | 前主机座形式 | 前主机座形式 | 球墨铸铁 |  |  |
| 2 | 前主机座材料牌号 | 前主机座材料牌号 | QT400-18AL；b≥360MPa； s≥220MPa |  |  |
| 3 | 前主机座重量 | 前主机座重量 | [待人工补充：前主机座重量] |  |  |
| 4 | 后主机座形式 | 后主机座形式 | 焊接结构 |  |  |
| 5 | 后主机座材料牌号 | 后主机座材料牌号 | Q355D；b≥470MPa； s≥335MPa |  |  |
| 6 | 后主机座重量 | 后主机座重量 | [待人工补充：后主机座重量] |  |  |
| 主轴与主轴承 | 主轴与主轴承 | 主轴与主轴承 | 主轴与主轴承 | 主轴与主轴承 | 主轴与主轴承 |
| 1 | 主轴形式 | 主轴形式 | 铸件 |  | 锻造、铸造等 |
| 2 | 主轴材料牌号 | 主轴材料牌号 | [待人工补充：主轴材料牌号] |  |  |
| 3 | 主轴重量 | 主轴重量 | 17.8T |  |  |
| 4 | 主轴轴承类型及数量 | 主轴轴承类型及数量 | [待人工补充：主轴轴承类型及数量] |  |  |
| 齿轮箱（如有） | 齿轮箱（如有） | 齿轮箱（如有） | 齿轮箱（如有） | 齿轮箱（如有） | 齿轮箱（如有） |
| 1 | 齿轮箱形式（结构） | 齿轮箱形式（结构） | 三级行星+一级平行轴传动结构 |  |  |
| 2 | 齿轮箱速比 | 齿轮箱速比 | 210 |  |  |
| 3 | 齿轮箱设计额定功率 | 齿轮箱设计额定功率 | [待人工补充：齿轮箱设计额定功率] |  |  |
| 4 | 齿轮箱额定输入/输出转速 | 齿轮箱额定输入/输出转速 | [待人工补充：齿轮箱额定输入/输出转速] |  |  |
| 5 | 齿轮箱重量 | 齿轮箱重量 | 52±5% | t |  |
| 6 | 齿轮箱设计额定扭矩/功率密度 | 齿轮箱设计额定扭矩/功率密度 | 13000 | kNm |  |
| 7 | 齿轮箱传动效率 | 齿轮箱传动效率 | [待人工补充：齿轮箱传动效率] |  |  |
| 8 | 齿轮箱润滑 | 齿轮箱润滑型式 | [待人工补充：齿轮箱润滑型式] |  |  |
| 8 | 齿轮箱润滑 | 润滑油加注量 | [待人工补充：润滑油加注量] |  |  |
| 8 | 齿轮箱润滑 | 齿轮箱润滑油加热器（如有）个数及功率 | [待人工补充：齿轮箱润滑油加热器（如有）个数及功率] |  |  |
| 8 | 齿轮箱润滑 | 齿轮箱润滑油过滤精度 | [待人工补充：齿轮箱润滑油过滤精度] |  |  |
| 8 | 齿轮箱润滑 | 齿轮箱离线过滤器（如有）过滤精度 | [待人工补充：齿轮箱离线过滤器（如有）过滤精度] |  |  |
| 8 | 齿轮箱润滑 | 齿轮箱润滑冷却形式 | [待人工补充：齿轮箱润滑冷却形式] |  |  |
| 9 | 滑动轴承 | 是否使用 | [待人工补充：是否使用] |  |  |
| 10 | 滑动轴承 | 使用部位 | [待人工补充：使用部位] |  | 明确滑轴使用部位 |
| 11 | 滑动轴承 | 滑轴制造型式 | [待人工补充：滑轴制造型式] |  |  |
| 12 | 齿轮箱尺寸 | 齿轮箱尺寸 | 3.6*2.6*2.5 | m | 长×宽×高 |
| 13 | 主轴-齿轮箱连接型式 | 主轴-齿轮箱连接型式 | 法兰螺栓连接 |  |  |
| 14 | 齿轮箱-发电机连接型式 | 齿轮箱-发电机连接型式 | 联轴器 |  |  |
| 15 | 齿轮箱防腐等级 | 齿轮箱防腐等级 | [待人工补充：齿轮箱防腐等级] |  |  |
| 液压系统 | 液压系统 | 液压系统 | 液压系统 | 液压系统 | 液压系统 |
| 1 | 液压系统泵容量 | 液压系统泵容量 | 约7 | L |  |
| 2 | 液压系统电机规格参数 | 液压系统电机规格参数 | 0.55kW，400V/50Hz |  |  |
| 3 | 液压系统最大压力 | 液压系统最大压力 | 85 | bar |  |
| 4 | 液压系统制动压力 | 液压系统制动压力 | [待人工补充：液压系统制动压力] |  |  |
| 5 | 液压系统供压范围（高速刹车/偏航系统） | 液压系统供压范围（高速刹车/偏航系统） | [待人工补充：液压系统供压范围（高速刹车/偏航系统）] |  |  |
| 刹车系统 | 刹车系统 | 刹车系统 | 刹车系统 | 刹车系统 | 刹车系统 |
| 1 | 刹车系统形式 | 刹车系统形式 | [待人工补充：刹车系统形式] |  |  |
| 2 | 刹车盘直径 | 刹车盘直径 | 1104 | mm |  |
| 3 | 刹车盘材料 | 刹车盘材料 | Q390D |  |  |
| 4 | 高速刹车磨损报警 | 高速刹车磨损报警 | 响应 |  | 响应/不响应 |
| 偏航系统 | 偏航系统 | 偏航系统 | 偏航系统 | 偏航系统 | 偏航系统 |
| 1 | 偏航轴承型式 | 偏航轴承型式 | [待人工补充：偏航轴承型式] |  | 滑动偏航或滚动偏航 |
| 2 | 偏航系统驱动方式 | 偏航系统驱动方式 | [待人工补充：偏航系统驱动方式] |  |  |
| 3 | 偏航系统制动方式 | 偏航系统制动方式 | 偏航电机电磁制动 |  |  |
| 4 | 偏航速度 | 偏航速度 | 0.241 | °/s |  |
| 5 | 偏航电机功率/台数 | 偏航电机功率/台数 | [待人工补充：偏航电机功率/台数] |  |  |
| 6 | 偏航电机最大扭矩/单台 | 偏航电机最大扭矩/单台 | [待人工补充：偏航电机最大扭矩/单台] |  |  |
| 7 | 偏航电机额定扭矩/单台 | 偏航电机额定扭矩/单台 | [待人工补充：偏航电机额定扭矩/单台] |  |  |
| 8 | 偏航电机制动扭矩/单台 | 偏航电机制动扭矩/单台 | [待人工补充：偏航电机制动扭矩/单台] |  |  |
| 9 | 偏航制动器个数 | 偏航制动器个数 | [待人工补充：偏航制动器个数] |  |  |
| 10 | 偏航运行时制动器提供的扭矩/单台 | 偏航运行时制动器提供的扭矩/单台 | [待人工补充：偏航运行时制动器提供的扭矩/单台] |  |  |
| 11 | 偏航静止时制动器提供的扭矩/单台 | 偏航静止时制动器提供的扭矩/单台 | [待人工补充：偏航静止时制动器提供的扭矩/单台] |  |  |
| 12 | 偏航齿轮箱输出最大扭矩/单台 | 偏航齿轮箱输出最大扭矩/单台 | [待人工补充：偏航齿轮箱输出最大扭矩/单台] |  |  |
| 13 | 偏航齿轮箱输出额定扭矩/单台 | 偏航齿轮箱输出额定扭矩/单台 | [待人工补充：偏航齿轮箱输出额定扭矩/单台] |  |  |
| 14 | 偏航齿轮箱输出制动扭矩/单台 | 偏航齿轮箱输出制动扭矩/单台 | [待人工补充：偏航齿轮箱输出制动扭矩/单台] |  |  |
| 机舱罩 | 机舱罩 | 机舱罩 | 机舱罩 | 机舱罩 | 机舱罩 |
| 1 | 机舱罩材质 | 机舱罩材质 | GFRP |  |  |
| 2 | 机舱罩是否有金属接闪网格 | 机舱罩是否有金属接闪网格 | [待人工补充：机舱罩是否有金属接闪网格] |  | 有/无 |
| 3 | 非金属机舱罩金属接闪网格尺寸 | 非金属机舱罩金属接闪网格尺寸 | [待人工补充：非金属机舱罩金属接闪网格尺寸] |  |  |