## Sheet1
序号 | 货物名称 |  |  | 品牌或制造商名称 |  | 备注 | 10-220 | 7.5-220 | 5.0-202 | 6.25-220 | 6.7-220
|  |  |  | 优秀 | 良好
1 | 主控系统 |  |  | 国产自主可控 |  |  | 上海电气（国产） | 上海电气（国产） | 上海电气（国产） | 上海电气（国产） | 上海电气（国产） | 含上海电气智能主控 LeapX 嵌入式软件 V1.0
2 | 发电机 | 发电机 （含发电机轴承） |  | 双馈：湘潭电机、中车电机（株洲）、中车永电、南汽轮或国际知名品牌 | 双馈：三一电机、东方电机，西安辰安 | 发电机轴承优先选用SKF、FAG、NTN等知名品牌。 | 中车电机（株洲） | 中车电机（株洲） 未开发，配合投标 | 中车电机（株洲） 未开发，配合投标 | 中车电机（株洲） 未开发，配合投标 | 中车电机（株洲） 未开发，配合投标 | 铜绕组
|  |  |  | 直驱和半直驱：湘潭电机、中车电机（株洲）、中车永电、金风或国际知名品牌 | 直驱和半直驱：南汽轮、东方电机、西安辰安 |  | / | / | / | / | /
|  | 发电机碳刷 |  | 上海摩根、摩腾、宜顺、麦亚 |  |  | 摩腾 | 摩腾 | 摩腾 | 摩腾 | 摩腾
3 | 变流器 |  |  | 禾望、合肥阳光或国际知名品牌 | 国电南瑞
[5 empty] | 主机厂自研、自制、代工产品 |  | 阳光 | 禾望 | 禾望 | 阳光 | 阳光
4 | 叶片 |  |  | 中材科技、株洲时代、东方电气（天津/德昌工厂）或国际知名品牌 | 洛阳双瑞、中复连众、艾郎、三一风电、上玻院、中科宇能、重通 | 每套三片（注明材料和骨架材质），含防结冰涂料 | 中材 | 中材 | 中材 | 上玻院 | 中材 | 备注中注明玻纤叶片还是碳纤玻纤叶片
5 | 齿轮箱系统（如有） | 齿轮箱 |  | 南高齿、威能极、ZF | 德力佳、远景传动 | 1）齿轮箱本体品牌只能填写唯一品牌或制造商名称； 2）齿轮箱各传动级的滚动轴承品牌原则上应在所列清单中的轴承品牌中进行选配，可不唯一； 3）齿轮箱内部滑动轴承品牌可由投标人自行配置。 | 南高齿 | 德力佳 | 南高齿 | 南高齿 | 南高齿
|  | 齿轮箱润滑油 |  | 长城、青岛中科润美、孚迪斯、金德润滑、壳牌、嘉实多，鼓励国产替代。 |  |  | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城
|  | 齿轮箱轴承 | 转架轴承 | SKF、FAG、NSK、NKE |  |  | SKF、FAG、NSK、NKE 随齿轮箱厂家配置 | SKF、FAG、NSK、NKE 随齿轮箱厂家配置 | SKF、FAG、NSK、NKE 随齿轮箱厂家配置 | SKF、FAG、NSK、NKE 随齿轮箱厂家配置 | SKF、FAG、NSK、NKE 随齿轮箱厂家配置
|  |  | 行星轮轴承 | 滚动轴承：SKF、FAG、NKE； |  |  |  | SKF、FAG、NKE 随齿轮箱品牌配置
|  |  |  | 滑动轴承：投标人自行配置； |  |  | 滑动轴承 随齿轮箱品牌配置 |  | 滑动轴承 随齿轮箱品牌配置 | 滑动轴承 随齿轮箱品牌配置 | 滑动轴承 随齿轮箱品牌配置
|  |  | 平行级/输出轴轴承 | SKF、FAG |  |  | SKF、FAG | SKF、FAG | SKF、FAG | SKF、FAG | SKF、FAG
|  | 润滑系统 |  | 天津特力佳、上海敏泰、川润 | 迅联、孚奥 |  | 敏泰 | 川润 | 敏泰 | 川润 | 敏泰 | 备选川润
6 | 轮毂装置（含变桨机构） | 变桨电机 |  | 采用知名品牌 |  |  | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气
|  | 变桨电机齿轮箱 |  | 南高齿、重齿、邦飞利、清平 | 德力佳、银川威力、株齿 |  | 南高齿 | 南高齿 | 南高齿 | 清平 | 清平
|  | 变桨轴承 |  | 洛阳LYC、天马、瓦轴 | 大连冶金轴承、罗特艾德 |  | 洛阳LYC | 洛阳LYC | 洛阳LYC | 洛阳LYC | 洛阳LYC
|  | 轮毂（铸件） | 日星铸业、吉鑫科技、通裕重工、龙马重工、山东国创、大重铸业等国内知名产品 |  | 主机厂自研、代加工产品 |  | 大重铸业 | 大重铸业 | 日星 | 日星 | 日星 | 产能问题，后续存在混交，X2增加江苏宏德、江苏钢锐，X3增加江苏钢锐
7 | 主轴（含联轴节） | 主轴 | 锻件主轴：金雷、通裕、广大、振宏 |  | 铸件主轴：通裕 | 若采用主轴刹车系统，需选用西伯瑞、焦作制动器、江西华伍、江苏三斯等知名品牌。 | / | / | 振宏 | 金雷 | 振宏
|  |  | 铸件主轴：日星、金雷、大重铸业 |  |  |  | 金雷 | 日星 | / | / | / | 产能问题，后续存在混交，X2增加江苏宏德
|  | 主轴承 | 洛阳LYC、新强联、瓦轴或国际知名品牌（出货量市占率高） |  |  |  | 洛阳LYC | 洛阳LYC | 瓦轴 | 瓦轴 | 瓦轴
8 | 液压系统 |  | 哈威、上海世万保、海卓泰克 |  | 青岛盘古、伊内（廊坊）液压、奥特 |  | 青岛盘古 | 青岛盘古 | 青岛盘古 | 青岛盘古 | 青岛盘古
9 | 偏航系统 | 偏航电机 | 偏航减速器，偏航电机与减速器配套，此处不做约定。 |  |  | 偏航刹车器需选用西伯瑞、焦作制动器、江西华伍、江苏三斯等知名品牌。我司采用的是滑动偏航技术路线，采用的是卡钳钢件，上述品牌不适用 | 偏航电机与减速器配套，此处不做约定。 | 偏航电机与减速器配套，此处不做约定。 | 偏航电机与减速器配套，此处不做约定。 | 偏航电机与减速器配套，此处不做约定。 | 偏航电机与减速器配套，此处不做约定。
|  | 偏航齿轮箱 | 南高齿、重齿、邦飞利、清平 |  | 德力佳、银川威力、株齿 |  | 南高齿 | 南高齿 | 清平 | 清平 | 清平
10 | 主机架 |  | 日星铸业、吉鑫科技、通裕重工、龙马重工、山东国创、大重铸业等国内知名产品 |  | 主机厂自研、代加工产品、 |  | 大重铸业 | 大重铸业 | 日星铸业 | 日星铸业 | 日星铸业 | 产能问题，后续存在混交，X2增加江苏宏德、江苏钢锐，X3增加江苏钢锐
11 | 塔筒内动力电缆 |  | 铜缆 |  | 铝缆 |  | 铜缆 | 铜缆 | 铝缆 | 铝缆 | 铝缆 | 默认铝，按项目要求确定
12 | 机舱和塔筒间、塔筒与塔筒间、塔筒与基础间连接螺栓 |  | 上海申光、舟山正源、飞沃、金马、瑞达宁力、山东高强、新久力 |  |  | 按105%数量配置。 | 飞沃 | 飞沃 | 飞沃 | 飞沃 | 飞沃
13 | 状态监测系统（本技术规范通用部分2.3.17） |  | 西安热工研究院有限公司 |  |  | 本招标项目所有机组的状态监测系统（本技术规范2.3.17）将使用华能自主知识产权的“风电机组多参量状态监测与故障诊断系统”，按招标人要求开展相关工作。该状态监测系统为甲供。 | 西安热工研究院有限公司 | 西安热工研究院有限公司 | 西安热工研究院有限公司 | 西安热工研究院有限公司 | 西安热工研究院有限公司 | 甲供 | 我司需承担安装调试费用
14 | 自动润滑系统 |  | 盘古、林肯 |  | 奥特科技 |  | 盘古 | 盘古 | 盘古 | 盘古 | 盘古
15 | 锚杆防腐防水填充脂 |  | 修米德（humidur）、西卡或国际知名品牌 |  |  |  | 修米德（humidur） | 无此配置 | 修米德（humidur） | 修米德（humidur） | 修米德（humidur）
16 | 升降机 |  | 3S中际联合、翱文狄、库伯、山东森茂 |  |  | 质保期内均应按期维护、每年由有资质的单位检测检验 | 翱文狄 | 翱文狄 | 翱文狄 | 翱文狄 | 翱文狄 | 库珀备选
|  | 序号 | 货物名称 | 品牌或制造商名称（不区分优秀和良好，以下为建议品牌或制造商名称） |  | 备注
|  | 1 | 机电自动消防系统 | 北京丰实兴业科技有限公司、南京消防有限公司、鼎好鑫源或同等质量知名品牌 |  |  | 鼎好鑫源 | 南京消防有限公司 | 南京消防有限公司 | 鼎好鑫源 | 鼎好鑫源
|  | 2 | 视频监视系统 | 海康威视、浙江大华或同等质量知名品牌 |  |  | 系统采用威锐达，摄像头采用海康威视 | 海康威视（摄像头） | 海康威视（摄像头） | 浙江大华（摄像头） | 海康威视（摄像头）
|  | 3 | 应急逃生装置 | 3S中际联合或同等质量知名品牌 |  |  | 3S | 3S | 3S | 3S | 3S
|  | 4 | 防雷保护装置及接地保护装置 | DEHN（盾牌）、Phonenix或同等质量知名品牌 |  |  | 变流器防雷：菲尼克斯 | 变流器防雷：菲尼克斯 | 变流器防雷：菲尼克斯 | 变流器防雷：菲尼克斯 | 变流器防雷：菲尼克斯
|  | 5 | 联轴器 | KTR、Centa或同等质量知名品牌 |  |  | 创明 | 创明 | 创明 | 创明 | 创明
|  | 6 | 出口断路器 | ABB、西门子、施耐德、良信或同等质量知名品牌 |  |  | 良信 | 良信 | 良信 | 良信 | 良信
|  | 7 | 并网接触器 | ABB、西门子、施耐德、良信或同等质量知名品牌 |  |  | 良信 | 良信 | 良信 | 良信 | 良信
|  | 8 | 超声波风速风向仪 | FT、贝良、THIES或同等质量知名品牌 |  |  | 贝良 | 贝良 | 贝良 | 贝良 | 贝良
|  | 9 | 机械式风速风向仪 | 科瑞文、FT、贝良或同等质量知名品牌 |  |  | 贝良 | 贝良 | 贝良 | 贝良 | 贝良
|  | 10 | 机舱式激光雷达测风装置 | 南京牧镭、莱维塞尔或同等质量知名品牌 |  |  | 珠海光恒 | 珠海光恒 | 珠海光恒 | 珠海光恒 | 珠海光恒
|  | 11 | 机舱起重机 |  |  |  | 冠林 | 冠林 | 冠林 | 冠林 | 冠林
|  | 12 | 导航灯 |  |  |  | 俊铭 | 俊铭 | 俊铭 | 俊铭 | 俊铭 | 满足民航要求
|  | 13 | 防湿装置 |  |  |  | 含于各需要部件装置中 | 含于各需要部件装置中 | 含于各需要部件装置中 | 含于各需要部件装置中 | 含于各需要部件装置中
|  | 14 | 锚栓笼、上下法兰及钢材 |  |  |  | 上海电气 | 桁架塔不涉及 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 需单独招标后提供
|  | 15 | 现地电控系统 |  |  |  | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 包含在主控系统内
|  | 16 | 智能功率调度系统 |  |  |  | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 能量管理系统
|  | 17 | 叶片净空监测系统 | 上海拜安、米库、中科启航，或同等质量的其它产品 |  |  | 激光方案：珠海光恒 | 激光方案：珠海光恒 | 激光方案：珠海光恒 | 激光方案：珠海光恒 | 激光+视频融合方案：米库
|  | 18 | 塔筒内光缆、照明装置（LED）、电缆夹、爬梯等 |  |  |  | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气 | 上海电气
|  | 19 | 电缆测温系统（西藏项目专用） |  |  | 每台风机基础到塔基变频器电缆布置感温光纤、发电机、变频器等电缆接线端加装测温元件，测温数据接入主控，温度数据在后台能查询并预警；并于消防系统联动。 |  |  | 米库 | 米库
|  | 20 | 箱变监控装置（乐陵项目专用） |  |  |  |  | 上海电气 |  | 上海电气
|  | 21 | 一次调频装置（乐陵项目专用） |  |  |  |  | 上海电气 |  | 上海电气
|  | 22 | 纵向加密装置系统（乐陵项目专用） |  |  |  |  | 卫士通 |  | 卫士通
|  | 23 | 动力电缆、光缆等（发电--变流柜--箱变柜）（乐陵项目专用） |  |  | 本项目拟采购桁架塔，采用箱变上塔方案，本项目电缆与光缆分界面为箱变柜，招标人负责发电机-变流器-箱变柜的所有电缆及光缆和附件材料，招标人负责箱变柜至集电线路线塔电缆。（塔筒内动力电缆为铜缆） |  | 动力电缆：亨通 光缆：中航光电 |  | 动力电缆：亨通 光缆：中航光电
|  | 24 | 箱变防雨、变流器防雨装置（如有）（乐陵项目专用） |  |  | 箱变上塔布置后箱变防雨装置设计供货及变流器出线防雨措施设计及供货等。 |  | 远能 |  | 远能