# 附表C.1 总体技术参数与规格

| 编号 | 项目 | 主要项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机型总体参数 | 投标机型 |  |  |  |
| 2 | 机型总体参数 | 机组类型 |  |  | 双馈、直驱、半直驱、鼠笼、高速永磁等 |
| 3 | 机型总体参数 | 单机容量 |  |  |  |
| 4 | 机型总体参数 | 机组数量 |  |  |  |
| 5 | 机型总体参数 | 总装机容量 |  |  |  |
| 6 | 机型总体参数 | 叶轮直径 |  |  |  |
| 7 | 机型总体参数 | 叶片数目 |  |  |  |
| 8 | 机型总体参数 | 轮毂中心高度 |  |  |  |
| 9 | 机型总体参数 | 单位千瓦扫风面积 |  |  |  |
| 10 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 认证级别 |  |  |  |
| 11 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 参考风速Vref |  |  | 50年一遇（10min平均值） |
| 12 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 极端风速Ve50 |  |  | 50年一遇（3s极限风速） |
| 13 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 轮毂高度年平均风速Vave |  |  |  |
| 14 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 湍流强度参考值Iref |  |  | 特征湍流强度 |
| 15 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 场址空气密度 |  |  |  |
| 16 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 保证功率曲线最优Cp值 |  |  |  |
| 17 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 保证功率曲线最优Cp对应风速区间（m/s） |  |  |  |
| 18 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 切入风速 |  |  |  |
| 19 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 额定风速 |  |  |  |
| 20 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 切出风速 |  |  |  |
| 21 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 再切入风速 |  |  |  |
| 22 | 其他总体参数 | 机组设计寿命 |  |  |  |
| 23 | 其他总体参数 | 风轮运行转速范围 |  |  |  |
| 24 | 其他总体参数 | 风轮额定转速 |  |  |  |
| 25 | 其他总体参数 | 叶尖速度 |  |  |  |
| 26 | 其他总体参数 | 功率调整方式 |  |  |  |
| 27 | 其他总体参数 | 紧急制动方式 |  |  |  |
| 28 | 其他总体参数 | 运行环境温度 |  |  |  |
| 29 | 其他总体参数 | 生存环境温度 |  |  |  |
| 30 | 其他总体参数 | 噪音（整个风力发电机组） |  |  | IEC 61400-11，须满足具体项目的环保要求，并通过相关环保验收 |
| 31 | 其他总体参数 | 轮毂总成重量 |  |  | 不含叶片与叶片连接螺栓 |
| 32 | 其他总体参数 | 机舱总成重量 |  |  |  |
| 33 | 其他总体参数 | 机舱尺寸 |  |  | 长×宽×高 |
| 34 | 其他总体参数 | 机组防雷等级 |  |  |  |