# 附表C.1 总体技术参数与规格

| 编号 | 项目 | 主要项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机型总体参数 | 投标机型 | EW10.0-220上置 |  |  |
| 2 | 机型总体参数 | 机组类型 | 双馈 |  | 双馈、直驱、半直驱、鼠笼、高速永磁等 |
| 3 | 机型总体参数 | 单机容量 | [待人工补充：单机容量] |  |  |
| 4 | 机型总体参数 | 机组数量 | [待人工补充：机组数量] |  |  |
| 5 | 机型总体参数 | 总装机容量 | [待人工补充：总装机容量] |  |  |
| 6 | 机型总体参数 | 叶轮直径 | 220 | m |  |
| 7 | 机型总体参数 | 叶片数目 | 3 |  |  |
| 8 | 机型总体参数 | 轮毂中心高度 | [待人工补充：轮毂中心高度] |  |  |
| 9 | 机型总体参数 | 单位千瓦扫风面积 | [待人工补充：单位千瓦扫风面积] |  |  |
| 10 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 认证级别 | IEC S |  |  |
| 11 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 参考风速Vref | 50（背风策略） | m/s | 50年一遇（10min平均值） |
| 12 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 极端风速Ve50 | 70（背风） |  | 50年一遇（3s极限风速） |
| 13 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 轮毂高度年平均风速Vave | [待人工补充：轮毂高度年平均风速Vave] |  |  |
| 14 | 机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致） | 湍流强度参考值Iref | [待人工补充：湍流强度参考值Iref] |  | 特征湍流强度 |
| 15 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 场址空气密度 | [待人工补充：场址空气密度] |  |  |
| 16 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 保证功率曲线最优Cp值 | [待人工补充：保证功率曲线最优Cp值] |  |  |
| 17 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 保证功率曲线最优Cp对应风速区间（m/s） | [待人工补充：保证功率曲线最优Cp对应风速区间（m/s）] |  |  |
| 18 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 切入风速 | 3 | m/s |  |
| 19 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 额定风速 | [待人工补充：额定风速] |  |  |
| 20 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 切出风速 | [待人工补充：切出风速] |  |  |
| 21 | 功率曲线参数（场址空气密度下） | 再切入风速 | 3 | m/s |  |
| 22 | 其他总体参数 | 机组设计寿命 | 20 | 年 |  |
| 23 | 其他总体参数 | 风轮运行转速范围 | [待人工补充：风轮运行转速范围] |  |  |
| 24 | 其他总体参数 | 风轮额定转速 | 8 | rpm |  |
| 25 | 其他总体参数 | 叶尖速度 | 92.1533845053006 | m/s |  |
| 26 | 其他总体参数 | 功率调整方式 | 变速变桨 |  |  |
| 27 | 其他总体参数 | 紧急制动方式 | 空气动力制动 |  |  |
| 28 | 其他总体参数 | 运行环境温度 | -30~+40 | ℃ |  |
| 29 | 其他总体参数 | 生存环境温度 | -40~50（低温） | ℃ |  |
| 30 | 其他总体参数 | 噪音（整个风力发电机组） | 符合IEC61400-11 |  | IEC 61400-11，须满足具体项目的环保要求，并通过相关环保验收 |
| 31 | 其他总体参数 | 轮毂总成重量 | 60±3% | t | 不含叶片与叶片连接螺栓 |
| 32 | 其他总体参数 | 机舱总成重量 | 192±3% | t |  |
| 33 | 其他总体参数 | 机舱尺寸 | 13.55*5*4.2（变压器、变流器及其罩壳单独运输） | m | 长×宽×高 |
| 34 | 其他总体参数 | 机组防雷等级 | [待人工补充：机组防雷等级] |  |  |